## Hárok1
CRT ELECTRONIC s.r.o.
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky: Názov zákazky: Zvýšenie úrovne systému energetického manažmentu (EMS)
Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku |  | Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Platca DPH (áno/nie):
kontakt:
dátum vypracovania cenovej ponuky:
1. | Zvýšenie úrovne systému energetického manažmentu (EMS)
| špecifikácia |  |  | parametre | jednotka | splnenie špecifikácie | Cena bez DPH v EUR
|  | Monitorovací hardver - meranie zaznamenávanie, porovnávanie a vyhodnocovanie spotreby jedlotlivých foriem energií | na úrovni jednotlivých foriem energií |  |  | áno/nie
|  |  | na úrovni jednotlivých výrobných zariadení s najvyššou spotrebou |  |  | áno/nie
áno/nie
|  | Doplnenie meracích monitorovacích miest s online zberomnameraných údajov | meranie spotreby, teploty, sledovanie chodu |  |  | áno/nie
|  |  | počet monitorovacích miest | min. 10 | ks | .......ks
|  | Doplnenie meracných veličín | teplota vykurovacej vody v jednotlivých okruhoch |  |  | áno/nie
|  |  | údaje o prevádzke tepelných čerpadiel |  |  | áno/nie
|  |  | VZT jednotky |  |  | áno/nie
|  |  | množstvo vyrobeného tepla |  |  | áno/nie
|  |  | množstvo vyrobeného chladu |  |  | áno/nie
|  |  | spotreba elektriny v tepelných čerpadlách |  |  | áno/nie
|  | Pripojenie ekvimetrického regulátora do vykurovacej vetvy |  |  |  | áno/nie
|  | Automatizácia odsávacích kalpiek |  |  |  | áno/nie
|  | Dodávka, inštalácia, konfigurácia, certifikáty, dokumentácia a školenie |  |  |  | áno/nie
Suma spolu
| Cena celkom za komplexnú dodávku a montáž podľa stanovených kritérií |  |  | bez DPH |  | 0
|  |  |  | DPH 20% |  | 0
|  |  |  | s DPH |  | 0
| Pečiatka: |  |  | Podpis: